## 2021
Адрес многоквар тирного дома (далее - МКД) |  | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта согласно краткосрочного плана | Вид ремонта согласно мониторинга | Наличие технического паспорта | Сведения о кол-ве жилых и нежилых помещениях |  |  |  | Техническое состояние | Прогнозный срок проведения кап. ремонта
[6 empty] | жилые |  | нежилые
[6 empty] | Кол-во | Площадь (кв.м.) | Кол-во | Площадь (кв.м.)
Итого по Республике Хакасия за 2021 год 108 многоквартирных домов |  | Х | 108 | 108 | Х
Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2021 год |  | Х | 8 | 8 | Х
1 | ул. Ленина, д. 19 | 1958 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 12 | 901.7 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - Проведен капитальный ремонт Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части. Повреждения и деформация козырьков над входными группами подъездов. Оконные и дверные заполнения в исправном состоянии. Фундамент/отмостка - Отмостка из асфальтового покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения. | 2021
2 | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 16 | 1247.7 | 3 | 198.5 | Электроснабжение - Проведен капитальный ремонт Теплоснабжение - Проведен капитальный ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ-Проведен капитальный ремонт Водоотведение - Проведен капитальный ремонт Крыши, элементы кровельной -конструкции Проведен капитальный ремонт Фасад - Стены брусовые, - обшивка из досок. Наличие трещин отделочного покрытия цокольной части. Дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка - Отмостка из асфальтового покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения. | 2021
3 | ул. Ленина, д. 30 | 1956 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 12 | 899.9 | Х | Х | Электроснабжение - Проведен капитальный ремонт Теплоснабжение - Проведен капитальный ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ -Проведен капитальный ремонт Водоотведение - Проведен капитальный ремонт Крыши, элементы кровельной - конструкции Проведен капитальный ремонт Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка - Отмостка из асфальтового покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения, участки отсутствия. | 2021
4 | ул. Ленина, д. 32 | 1955 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 8 | 543.3 | Х | Х | Электроснабжение - Проведен капитальный ремонт Теплоснабжение - Проведен капитальный ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Проведен капитальный ремонт Водоотведение - Проведен капитальный ремонт Крыши, элементы кровельной -конструкции Проведен капитальный ремонт Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка - Отмостка из асфальтового покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения. | 2021
5 | ул. Ленина, д. 34 | 1955 | ремонт фасада | Капитальный ремонт не требуется | нет | 8 | 538.1 | Х | Х | Электроснабжение - Проведен капитальный ремонт Теплоснабжение - Проведен капитальный ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Проведен капитальный ремонт Водоотведение - Проведен капитальный ремонт Крыши, элементы кровельной -конструкции Проведен капитальный ремонт Фасад - Проведен капитальный ремонт, обшит металлопрофлистом. Оконные и дверные заполнения исправны. Фундамент/отмостка - Отмостка из асфальтобетонного покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения. | Капитальный ремонт не требуется
6 | ул. Ленина, д. 39 | 1954 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 8 | 537.1 | Х | Х | Электроснабжение - Проведен капитальный ремонт Теплоснабжение-Проведен капитальный ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Проведен капитальный ремонт Водоотведение - Проведен капитальный ремонт Крыши, элементы кровельной -конструкции Проведен капитальный ремонт Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части. Повреждения и деформация козырьков над входными группами подъездов. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка Отмостка из асфальтобетонного покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения. | 2021
7 | ул. Ленина, д. 7 | 1960 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 12 | 895.7 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - Проведен капитальный ремонт Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Оконные и дверные заполнения в исправном состоянии. Фундамент/отмостка - Отмостка – асфальтовое покрытие. | 2021
8 | ул. Ленина, д. 9 | 1955 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 8 | 541.1 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - Проведен капитальный ремонт Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части Оконные и дверные заполнения в исправном состоянии. Фундамент/отмостка - Отмостка из асфальтового покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения. | 2021
Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2021 год |  |  | 38
1 | проезд Северный, д. 23 | 1989 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 180 | 11523 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска и теплоизоляционный материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 6 шт. Кровля, элементы конструкции крыши - Имеются следы ремонта. Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного) Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудовани | 2021
2 | проспект Дружбы Народов, д. 4 | 1971 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 119 | 6330.6 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание, оголение проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов горячего водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего водоснабжения, заменен розлив холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 4 шт., ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки растрескивания плит перекрытия, негерметичные примыкания в районе внутреннего водоотведения Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного), Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания, частично отсутствует | 2021
3 | проспект Дружбы Народов, д. 10 | 1972 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 117 | 5655 | 2 | 92.6 | Электроснабжение - частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования, отсутствуют кожухи осветительных установок Теплоснабжение - частично выполнена замена трубопроводов, местами имеются не работоспособная запорная арматура, частично отсутствует теплоизоляционный материал Водоснабжение ГВ/ХВ - имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 3 шт., ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов Кровля, элементы конструкции крыши -имеются повреждения кровельного покрытия до 40% трещины, сколы, бетонных перекрытий, имеются следы ремонта Фасад - Имеются следы выпадения, выветривания межпанельных стыковых соединений, имеются следы ремонта, входные группы подъездов в удовлетворительном сосстоянии Фундамент/отмостка -Имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
4 | проспект Дружбы Народов, д. 12 | 1972 | Ремонт инженерных систем | ремонт кровли | да | 60 | 3549.5 | Х | Х | Электроснабжение - частично отсутствует освещение в подвальном помещении, открытые распределительные коробки в местах общего пользования, имеется провисание, оголение проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ - имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего водоснабжения, заменен розлив холодного водоснабжения, отсутствует окраска трубопроводов горячего водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 2 шт., ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов, частичная замена внутреннего водоотведения. Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки растрескивания плит перекрытия, негерметичные примыкания в районе внутреннего водоотведения Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного), Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
5 | проспект Дружбы Народов, д. 18 | 1975 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 144 | 7367.4 | Х | Х | Электроснабжение - имеется провисание, оголение проводки системы электроснабжения в местах общего пользования, отсутствуют кожухи осветительных установок. Теплоснабжение - частично выполнена замена трубопроводов, местами имеются не работоспособная запорная арматура, частично отсутствует теплоизоляционный материал Водоснабжение ГВ/ХВ - имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 3 шт., ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов Кровля, элементы конструкции крыши -имеются повреждения кровельного покрытия вздутия, расхождения в швах Фасад - Имеются следы выпадения, выветривания межпанельных стыковых соединений, имеются следы ремонта, входные группы подъездов в удовлетворительном сосстоянии Фундамент/отмостка - Имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
6 | проспект Дружбы Народов, д. 27 | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 96 | 9570.3 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска и теплоизоляционный материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 6 шт. Кровля, элементы конструкции крыши - имеются следы ремонта Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного) Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
7 | проспект Ленина, д. 44 | 1963 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 48 | 1808.6 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска материал на трубопроводах, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов горячего водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов Кровля, элементы конструкции крыши -кровельного покрытия (шифер), местами выбоины трещины шифера, повреждения деталей слуховых окон (1 шт) Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного), Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания, частично отсутствует | 2021
8 | проспект Ленина, д. 71 | 1964 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 60 | 2724.6 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, осветительные установки без защитных кожухов Теплоснабжение - отсутствует окраска материал на трубопроводах, имеется частичная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, запорная арматура частично находится в неработоспособном состоянии Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов Кровля, элементы конструкции крыши - кровельного покрытия (шифер), местами выбоины трещины шифера, повреждения деталей слуховых окон (3 шт) Фасад - по всей площади поверхности фасада единичные сколы, выбоины кирпично кладки, участки отслоения отделочного слоя цоколя Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания, частично отсутствует | 2021
9 | ул. Вокзальная, д. 26 | 1971 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 93 | 2141.66 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска материал на трубопроводах, имеется коррозия трубопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов горячего водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки сквозных просветов, кровельного покрытия (шифер) на площади до 40% крыши, также местами выбоины трещины шифера по всей площадки крыши, повреждения деталей слуховых окон (1 шт), имеются следы ремонта Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного), Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
10 | ул. Вяткина, д. 16 | 1971 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 56 | 3669.12 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание, оголение проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов горячего водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего водоснабжения, заменен розлив холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 4 шт., значительная коррозия видимых участков трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки сквозных просветов, местами выбоины трещины шифера по всей площадки крыши, повреждения деталей слуховых окон (1 шт) Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного), Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
11 | ул. Вяткина, д. 27 | 1975 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 18 | 3038.8 | Х | Х | Электроснабжение - частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования, отсутствуют кожухи осветительных установок Теплоснабжение - частично выполнена замена трубопроводов, местами имеются не работоспособная запорная арматура, частично отсутствует теплоизоляционный материал Водоснабжение ГВ/ХВ - имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 3 шт., Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки сквозных просветов, местами выбоины до 40%, трещины шифера по всей площадки крыши, отсутствие кровельного покрытия до 3м3, повреждения деталей слуховых окон (1 шт) Фасад - Имеются следы выпадения, выветривания межпанельных стыковых соединений, входные группы подъездов в удовлетворительном сосстоянии Фундамент/отмостка - Имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
12 | ул. Запорожская, д. 1 | 1973 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 207 | 10602.1 | Х | Х | Электроснабжение - Произведен капитальный ремонт Теплоснабжение - Произведен капитальный ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Произведен капитальный ремонт Водоотведение - Произведен капитальный ремонт Кровля, элементы конструкции крыши - Имеются следы ремонта. Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного) Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
13 | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1964 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 36 | 1463.6 | 10 | 594.3 | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска материал на трубопроводах, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов горячего водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши -кровельного покрытия (шифер), местами выбоины трещины шифера, повреждения деталей слуховых окон (1 шт) Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного). Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания, частично отсутствует | 2021
14 | ул. Ивана Ярыгина, д. 32 | 1972 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 90 | 3960.8 | 6 | 396.7 | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска и теплоизоляционный материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 6 шт., ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки растрескивания плит перекрытия, негерметичные примыкания в районе внутреннего водоотведения Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного), Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
15 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1972 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 92 | 4879.5 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования, местах общего пользования Теплоснабжение - местами неисправная запорная арматура, отсутствует окраска и теплоизоляционный материал на трубопроводах, имеется значительная коррозия трубопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ - имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 6 шт., ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки растрескивания плит перекрытия, негерметичные примыкания в районе внутреннего водоотведения Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного), Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
16 | ул. Кати Перекрещенко, д. 5 | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 130 | 8206.8 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска и теплоизоляционный материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 6 шт. Кровля, элементы конструкции крыши -Имеются следы ремонта Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного) Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
17 | ул. Кати Перекрещенко, д. 12 | 1972 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 88 | 4362.2 | Х | Х | Электроснабжение - имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования, местах общего пользования, открытые распределительные коробки в частично отсутствует освещение в подвальном помещении. Теплоснабжение - местами неисправная запорная арматура, отсутствует окраска и теплоизоляционный материал на трубопроводах, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения. Водоотведение - ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов, в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 6 шт., Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки растрескивания плит перекрытия, негерметичные примыкания в районе внутреннего водоотведения Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, входные группы в подъезды герметичны Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
18 | ул. Кати Перекрещенко, д. 18 | 1974 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 90 | 4385 | Х | Х | Электроснабжение - имеется провисание, оголение проводки системы электроснабжения в местах общего пользования, отсутствуют кожухи осветительных установок Теплоснабжение - частично выполнена замена трубопроводов, местами имеются не работоспособная запорная арматура, частично отсутствует теплоизоляционный материал Водоснабжение ГВ/ХВ - имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 3 шт., ослабление сальниковых набивок, значительная коррозия видимых участков трубопроводов Кровля, элементы конструкции крыши - имеются повреждения кровельного покрытия до 40% трещины, сколы бетонных перекрытий, оголение арматуры, следы протечек в местах внутреннего водоотвода Фасад - Небольшие повреждения межпанельных стыковых соединений, входные группы подъездов в удовлетворительном сосстоянии Фундамент/отмостка - Имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания | 2021
19 | ул. Кати Перекрещенко, д. 24 | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 71 | 2389.5 | Х | Х | Электроснабжение - открытые распределительные коробки в местах общего пользования, частично отсутствует освещение в подвальном помещении, имеется провисание проводки системы электроснабжения в местах общего пользования Теплоснабжение - отсутствует окраска и теплоизоляционный материал на трубопроводах, местами неисправная запорная арматура, имеется значительная коррозия трубопроводов Водоснабжение ГВ/ХВ - отсутствует окраска трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, имеется образование конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, имеются участки коррозии и следов ремонта трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Водоотведение - в местах соединений элементов трубопроводов имеются капельные протечки в количестве 6 шт. Кровля, элементы конструкции крыши -Имеются следы ремонта. Фасад - имеются участки выветривания раствора местами мелкие выбоины, нарушение гидроизоляционного (штукатурного) Фундамент/отмостка -имеются трещины, просадки конструкции отмостки по периметру здания Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
20 | ул. Комарова, д. 2 | 1971 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 80 | 3859.7 | 9 | 525.4 | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются неизолированные скрутки, провисание проводки. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (замена). Газоснабжение - в районе подъездов №№ 2, 3 в местах прокладки газопровода через наружную стеновую панель нарушена целостность футляров, а именно имеются трещины окрасочного и изолирующего покрытия Водоснабжение ГВ/ХВ - местами участки коррозии трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов горячего водоснабжения, частично отсутствует теплоизоляционный материал трубопроводов горячего водоснабжения Водоотведение - значительная коррозия трубопроводов, соединения трубопроводов не герметичны Кровля, элементы конструкции крыши кровельное покрытие (крыша) находится в технически исправном состоянии, имеется коррозия системы наружного водоотвода (отливы) Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки, частичное разрушение конструкции бетонной отмостки. | 2021
21 | ул. Комарова, д. 4 | 1971 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 80 | 3199.9 | 3 | 145.1 | Электроснабжение - в местах общего пользования (подъезды) отрытые распределительные коробки, местами отсутствует отражатели/рассеиватели на осветительных установках, имеются неизолированные скрутки. Теплоснабжение - на участках трубопроводов (отводы, розлива) отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (сварные швы, замена), на трубопроводах индивидуального теплового пункта обнаружены сухие свищи, неисправна запорная арматура на трубопроводах. Водоснабжение ГВ/ХВ - значительная коррозия трубопровода холодного водоснабжения, следы ремонта (замена) трубопроводов системы горячего водоснабжения, отсутствует теплоизоляционный материал на трубопроводах горячего водоснабжения.Газоснабжение - в районе входных дверей подъездов обнаружены участки трещин футляров при проходе газопровода через панели стен, также имеется перекрестное соединение проводки внутридомовой системы электроснабжении с газопроводами. Водоотведение - имеются следы протечек, коррозия трубопроводов, частичное разрушение ревизионных заглушек, а также разрушение соединений элементов трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши - местами вздутие кровельного покрытия (рулонное), коррозия системы водоотвода, негерметичное соединение кровельного покрытия с выступающими элементами (вентиляционные шахты). Фасад - имеются участки нарушения теплозащитных и гидроизоляционных свойства межпанельных швов отдельных помещений, отсутствие решеток на продухах. Фундамент/отмостка - по периметру здания имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки, также участки выбоин. | 2021
22 | ул. Комарова, д. 18 | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 130 | 8214.3 | Х | Х | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются неизолированные скрутки проводки, местами открытее распределительные коробки в подъездах. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (замена) трубопроводов, значительные участки коррозии трубопроводов, единичные солевые отложения на запорной арматуре. Лифты - в подъездах № 1 - № 3 лифты (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ - местами участки коррозии трубопроводов, частично на трубопроводах горячего водоснабжения отсутствует теплоизоляционный материал. Водоотведение - коррозия трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов, единичные участки потеков в районе ревизионных заглушек. Кровля, элементы конструкции крыши - имеется коррозия системы наружного водоотвода (отливы), также многочисленные участки вздутия рулонного покрытия, местами соединение кровельного покрытия с выступающими элементами (парапет, водоотведение). Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений, сколы панелей стен. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки, участки повреждения цокольной части панелей стен. | 2021
23 | ул. Маршала Жукова, д. 72 | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 71 | 3244.7 | Х | Х | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются открытые распределительные коробки, провисание проводки слаботочной систем электроснабжения. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (замена) трубопроводов, значительные участки коррозии трубопроводов. Лифты - в подъезде № 1 (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ- местами участки коррозии трубопроводов, частично на трубопроводах горячего водоснабжения отсутствует теплоизоляционный материал. Водоотведение - коррозия трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши - местами вздутия рулонного покрытия, повреждение мастичного материала в районе соединений рулонного покрытия. Фасад - единичные повреждения кирпичной кладки, отслоения и отпадения отделки цоколя. Фундамент/отмостка - имеются просадки конструкции бетонной отмостки. | 2021
24 | ул. Маршала Жукова, д. 82 | 1989 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 152 | 8197.6 | Х | Х | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются оголения проводки внутридомовой системы электроснабжения, провисание проводки слаботочной системы электроснабжения. Теплоснабжение - значительные участки коррозии трубопроводов, на запорной арматуре участки солевых отложений. Лифты - в подъездах № 1 - № 3 (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ- массовая коррозия трубопроводов, частично на трубопроводах горячего водоснабжения отсутствует теплоизоляционный материал. Водоотведение - следы ремонта (замена) трубопроводов, участки негерметичного соединения трубопроводов и ревизионных заглушек. Кровля, элементы конструкции крыши - единичные повреждения рулонного покрытия, повреждение мастичного материала в районе соединений рулонного покрытия. Фасад - единичные повреждения кирпичной кладки, отслоения и отпадения отделки цоколя. Фундамент/отмостка - имеются трещины конструкции бетонной отмостки. | 2021
25 | ул. Некрасова, д. 32 | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 60 | 3844.9 | Х | Х | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются оголения проводки внутридомовой системы электроснабжения, провисание проводки слаботочной системы электроснабжения. Теплоснабжение - значительные участки коррозии трубопроводов, на запорной арматуре участки солевых отложений. Лифты - в подъездах № 1 - № 2 (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ - массовая коррозия трубопроводов, частично на трубопроводах горячего водоснабжения отсутствует теплоизоляционный материал. Водоотведение - следы ремонта (замена) трубопроводов, участки негерметичного соединения трубопроводов и ревизионных заглушек. Кровля, элементы конструкции крыши - единичные повреждения рулонного покрытия, повреждение мастичного материала в районе соединений рулонного покрытия с выступающими элементами крыши (парапет, вентиляционные шахты). Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений, участки трещин и отпадения отделки входных групп. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки. | 2021
26 | ул. Пирятинская, д. 9 | 1970 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 61 | 2950.1 | 9 | 428.3 | Электроснабжение - в местах общего пользования (подъезды) отрытые распределительные коробки, местами отсутствует отражатели/рассеиватели на осветительных установках, имеются неизолированные скрутки проводки. Теплоснабжение - на участках трубопроводов (отводы, розлива) частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (сварные швы, замена), на трубопроводах индивидуального теплового пункта. Водоснабжение ГВ/ХВ - значительная коррозия трубопровода холодного водоснабжения, следы ремонта (замена) трубопроводов системы горячего водоснабжения, частично отсутствует теплоизоляционный материал на трубопроводах горячего водоснабжения. Газоснабжение - в районе входных дверей подъездов обнаружены участки трещин футляров при проходе газопровода через панели стен, также имеются участки повреждения окраски газопроводов. Водоотведение - имеются следы протечек, коррозия трубопроводов, частичное разрушение ревизионных заглушек. Кровля, элементы конструкции крыши -кровельное покрытие находится в технически исправном состоянии, проведен капитальный ремонт крыши в 2019. Фасад - имеются участки нарушения теплозащитных и гидроизоляционных свойства межпанельных швов отдельных помещений, единичные повреждения отделки входных групп. Фундамент/отмостка - по периметру здания имеются повреждения, частичное отсутствие конструкции бетонной отмостки, также участки выбоин. | 2021
27 | ул. Пирятинская, д. 13 | 1970 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 70 | 3101.5 | 4 | 235.1 | Электроснабжение - в местах общего пользования (подъезды) отрытые распределительные коробки, местами отсутствует отражатели/рассеиватели на осветительных установках, имеются неизолированные скрутки проводки. Теплоснабжение - на участках трубопроводов (отводы, розлива) частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (сварные швы, замена), на трубопроводах индивидуального теплового пункта. Водоснабжение ГВ/ХВ - значительная коррозия трубопровода холодного водоснабжения, следы ремонта (замена) трубопроводов системы горячего водоснабжения, частично отсутствует теплоизоляционный материал на трубопроводах горячего водоснабжения. сухие солевые отложения на запорной арматуре. Газоснабжение - в районе входных дверей подъездов обнаружены участки трещин футляров при проходе газопровода через панели стен, также имеются участки повреждения окраски газопроводов, перекрестие проводки и газопроводов. Водоотведение - имеются следы протечек, коррозия трубопроводов, частичное разрушение ревизионных заглушек. Кровля, элементы конструкции крыши - кровельное покрытие находится в технически неисправном состоянии, обнаружены участки выбоин, смещения, трещин шифера, также ржавление и деформации системы наружного водоотвода, участки гниения элементов крыши. Фасад - имеются участки нарушения теплозащитных и гидроизоляционных свойства межпанельных швов отдельных помещений, единичные повреждения отделки входных групп. Фундамент/отмостка - по периметру здания имеются повреждения, частичное отсутствие конструкции бетонной отмостки, также участки выбоин. | 2021
28 | ул. Пушкина, д. 54 | 1970 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да, 10.03.1971 | 84 | 3476.6 | 2 | 1934.3 | Электроснабжение - в районе осветительных установок, выключателей/включателей имеются неизолированные скрутки проводки, провисание и оголение проводки в местах общего пользования. Теплоснабжение - на трубопроводах местами отсутствует теплоизоляционный материал, коррозия видимых участков трубопроводов, также на трубопроводах теплоснабжения имеются участки сварных швов, замены. Газоснабжение - на газопроводах имеются повреждения окрасочного и изолирующего покрытия, участки расположения проводки внутридомовой системы электроснабжения на расстоянии менее 100 мм от газопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ - значительная коррозия видимых участков трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, отсутствие теплоизоляционного материала на трубопроводах горячего водоснабжения. Водоотведение - в подвальном помещении обнаружены участки единичных протечек соединений элементов трубопроводов, также разрушенные ревизии. Кровля, элементы конструкции крыши - кровельное покрытие находится в технически исправном состоянии, в 2019 проведен капитальный ремонт крыши. Фасад - местами имеются единичные выбоины и сколы кирпичной кладки. Фундамент/отмостка - местами единичные выбоины поверхностей стен фундамента. | 2021
29 | ул. Пушкина, д. 56А | 1988 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 40 | 3553.4 | Х | Х | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются открытые распределительные коробки, провисание проводки слаботочной системы электроснабжения. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, местами свищи, солевые отложения на запорной арматуре, коррозия трубопроводов. Лифты- в подъездах № 1 - № 3 лифты (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ- массовые участки коррозии трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов горячего водоснабжения. Водоотведение - местами имеется коррозия трубопроводов, следы протечек, частично отсутствует ревизия на трубопроводах. Кровля, элементы конструкции крыши - коррозия системы наружного водоотвода (отливы, водостоки), также участки вздутия рулонного кровельного покрытия, а также негерметичного соединения с выступающими элементами (парапет). Фасад - единичные повреждения кирпичной кладки, местами разрушение и отсоление цоколя, а также отделки поверхности фасада. Фундамент/отмостка - по периметру здания обнаружены участки трещин, повреждения краев бетонной отмостки, видимых повреждений фундамента не обнаружено. | 2021
30 | ул. Пушкина, д. 97 | 1971 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 59 | 2259.3 | 7 | 445.3 | Электроснабжение - в местах общего пользования (подъезды) отрытые распределительные коробки, местами отсутствует отражатели/рассеиватели на осветительных установках, имеются неизолированные скрутки. Теплоснабжение - на участках трубопроводов (отводы, розлива) отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (сварные швы, замена), на трубопроводах индивидуального теплового пункта обнаружены сухие свищи. Водоснабжение ГВ/ХВ- значительная коррозия трубопровода холодного водоснабжения, следы ремонта (замена) трубопроводов системы горячего водоснабжения, частично отсутствует теплоизоляционный материал на трубопроводах горячего водоснабжения. Газоснабжение - в районе входных дверей подъездов обнаружены участки трещин футляров при проходе газопровода через панели стен, также имеется перекрестное соединение проводки внутридомовой системы электроснабжении с газопроводами. Водоотведение - имеются следы протечек, коррозия трубопроводов, частичное разрушение ревизионных заглушек. Кровля, элементы конструкции крыши -кровельное покрытие находится в технически исправном состоянии, местами имеются участки негерметичных соединений с выступающими элементами (вентиляционные шахты, трубопроводов водоотведения). Фасад - имеются участки нарушения теплозащитных и гидроизоляционных свойства межпанельных швов отдельных помещений, единичные повреждения цоколя. Фундамент/отмостка - по периметру здания имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки, также участки выбоин. | 2021
31 | ул. Пушкина, д. 122 | 1970 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 64 | 2710.9 | 2 | 626.8 | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются открытые распределительные коробки, неизолированные скрутки. Теплоснабжение-частично отсутствует теплоизоляционный материал, местами сухие свищи, солевые отложения, отсутствие вентилей на запорной арматуре, коррозия трубопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ - массовые участки коррозии трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов горячего водоснабжения, наличие конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения. Водоотведение - местами имеется коррозия трубопроводов, частично неисправны (разрушены) ревизионные заглушки. Кровля, элементы конструкции крыши -кровельное покрытие, конструктивные элементы крыши находится в технически исправном состоянии. Фасад - единичные повреждения кирпичной кладки, местами разрушение и отсоление цоколя, а также отделки поверхности фасада. Фундамент/отмостка - по периметру здания обнаружены участки трещин, повреждения отмостки, видимых повреждений фундамента не обнаружено. | 2021
32 | ул. Советская, д. 119 | 1970 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 89 | 4305.2 | 2 | 107.9 | Электроснабжение - в местах общего пользования (подъезды) отрытые распределительные коробки, местами отсутствует отражатели/рассеиватели на осветительных установках, имеются неизолированные скрутки. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, транзитные участки трубопроводов частично заменены, имеются сухие свищи запорной арматуры. Водоснабжение ГВ/ХВ - массовая коррозия трубопровода холодного водоснабжения, следы ремонта (замена) трубопроводов системы горячего водоснабжения, частично отсутствует теплоизоляционный материал трубопроводов горячего водоснабжения. Водоотведение - ревизионные заглушки местами отсутствуют, значительная коррозия трубопроводов, соединения трубопроводов не герметичны, имеются следы подтопления. Кровля, элементы конструкции крыши -края железобетонных плит покрытия по всей площади кровли находятся в частично разрушенном состоянии, обнаружены заплаты из рулонных материалов, отсутствие зонтов над вентиляционными шахтами, разрушение примыканий железобетонных лотковых плит и плит покрытия. Фасад - имеются участки нарушения теплозащитных и гидроизоляционных свойства межпанельных швов отдельных помещений. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки. | 2021
33 | ул. Советская, д. 136 | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 170 | 10869.2 | 1 | 60.1 | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются неизолированные скрутки проводки. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (замена). Лифты - в подъездах № 1 - № 6 лифты (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ - местами участки коррозии трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов горячего водоснабжения. Водоотведение - местами имеется коррозия трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши -имеется коррозия системы наружного водоотвода (отливы). Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений, сколы панелей стен. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки. | 2021
34 | ул. Тараса Шевченко, д. 58 | 1975 | Ремонт кровли | ремонт инженерных систем | да | 90 | 4335.6 | 1 | 46.2 | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются неизолированные скрутки, провисание проводки, открытые распределительные коробки. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (замена), свищи на запорной арматуре. Газоснабжение - в районе входных дверей подъездов в местах прокладки газопровода через наружную стеновую панель нарушена целостность футляров, а именно имеются трещины окрасочного и изолирующего покрытия на газопроводах в местах общего пользования. Водоснабжение ГВ/ХВ-местами участки коррозии трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов горячего водоснабжения, частично отсутствует теплоизоляционный материал трубопроводов горячего водоснабжения. Водоотведение - значительная коррозия трубопроводов, соединения трубопроводов не герметичны, местами отсутствуют или неисправны ревизионные заглушки. Кровля, элементы конструкции крыши - местами участки разрушения краев железобетонных лотковых плит покрытия , участки выбоин кровельного покрытия, также участки разрушения соединений железобетонных плит покрытия, имеется коррозия системы наружного водоотвода (отливы). Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки, частичное разрушение конструкции бетонной отмостки. | 2021
35 | ул. Торговая, д. 10 | 1989 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 141 | 4755.7 | Х | Х | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются неизолированные скрутки проводки, оголения, открытые распределительные коробки. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (замена), участки солевых отложений на запорной арматуре. Лифты - в подъездах № 1 - № 2 лифты (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ - значительная коррозия трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, следы ремонта (замена) трубопроводов горячего водоснабжения. Водоотведение - местами имеется коррозия трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов, участки потеков в местах соединени. Кровля, элементы конструкции крыши -кровельное покрытие (рулонный материал) нарушено, имеются участки выбоин, участки вздутия местами до 1 м2, также растрескивание кровельного покрытия участки выбоин поверхностей плит покрытия. Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений, сколы панелей стен, повреждения цокольной части. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки. | 2021
36 | ул. Чертыгашева, д. 44 | 1970 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | нет | 60 | 2575.7 | Х | Х | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются неизолированные скрутки, провисание проводки, участки оголения проводки. Теплоснабжение - частично отсутствует теплоизоляционный материал, имеются следы ремонта (замена), также обнаружены сухие свищи на запорной арматуре. Газоснабжение - в районе входных дверей подъездов в местах прокладки газопровода через наружную стеновую панель нарушена целостность футляров, а именно имеются трещины окрасочного и изолирующего покрытия, также участки повреждений окраски газопроводов. Водоснабжение ГВ/ХВ- массовая коррозия трубопроводов, следы ремонта (замена) трубопроводов горячего водоснабжения, частично отсутствует теплоизоляционный материал трубопроводов горячего водоснабжения. Водоотведение - значительная коррозия трубопроводов, соединения трубопроводов не герметичны, имеются следы протечек, а также единичное отсутствие ревизий. Кровля, элементы конструкции крыши - кровельное покрытие (крыша) находится в технически исправном состоянии, проведен капитальный ремонт крыши. Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений. Фундамент/отмостка - имеются трещины, частичное повреждение краев конструкции бетонной отмостки. | 2021
37 | ул. Чертыгашева, д. 112 | 1970 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 76 | 3533.8 | 1 | 1697.3 | Электроснабжение - имеются неизолированные скрутки проводки, в подвальном помещении открытее распределительные коробки. Теплоснабжение - на трубопроводах частично отсутствует теплоизоляционный материал, местами солевые отложения на запорной арматуре, отсутствие вентилей, следы ремонта (замены) трубопроводов. Газоснабжение - в местах прокладки газопровода через наружную стеновую панель нарушена целостность футляров, а именно имеются трещины окрасочного и изолирующего покрытия. Водоснабжение ГВ/ХВ - значительная коррозия видимых участков трубопроводов горячего и холодного водоснабжения имеются, следы ремонта (замена) трубопроводов. Водоотведение - частично отсутствуют ревизионные заглушки, также имеются не герметичные участки соединения трубопроводов. Кровля, элементы конструкции крыши -имеются участки вздутия рулонного материала кровли, также местами трещины мастичного материала в районе соединений, не герметичное соединение кровельного покрытия с выступающими над кровлей элементами (вентиляционные шахты, парапет и др.). Фасад - местами имеются единичные выбоины и сколы кирпичной кладки. Фундамент/отмостка - местами трещины, выбоины отмостки. | 2021
38 | ул. Щетинкина, д. 63 | 1989 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 205 | 10610 | 4 | 5026.3 | Электроснабжение - в местах общего пользования имеются оголения проводки внутридомовой системы электроснабжения в районе осветительных установок, провисание проводки слаботочной системы электроснабжения. Теплоснабжение - значительные участки коррозии трубопроводов, на запорной арматуре участки солевых отложений, также местами отсутствует теплоизоляционный материал. Лифты - в подъездах № 1 - № 6 (лифтовое оборудование) отработало назначенный срок службы. Водоснабжение ГВ/ХВ - массовая коррозия трубопроводов, частично на трубопроводах горячего водоснабжения отсутствует теплоизоляционный материал, конденсат на трубопроводе холодного водоснабжения. Водоотведение - следы ремонта (замена), коррозия трубопроводов, участки негерметичного соединения трубопроводов и ревизионных заглушек. Кровля, элементы конструкции крыши -единичные повреждения рулонного покрытия, повреждение мастичного материала в районе соединений рулонного покрытия с выступающими элементами крыши (парапет, вентиляционные шахты), участки вздутия рулонного покрытия. Фасад - единичные повреждения межпанельных швов жилых помещений, участки трещин и отпадения отделки входных групп. Фундамент/отмостка - имеются трещины, просадки конструкции бетонной отмостки. | 2021
Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2021 год |  | Х | 11 | 11
1 | рп. Черемушки, д. 42 | 1974 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 119 | 5227.8 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - Покрытие рулонное. По поверхности рулонного покрытия имеются трещины, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия покрытия, разрывы и пробоины. Отслоение покрытия от выступающих над поверхностью кровли элементов, таких как оголовки вентиляционных шахт, парапеты, фановые оголовки. Также отсутствует организованный наружный водосток. | 2021
2 | рп.Черемушки, д. 43 | 1974 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 116 | 5134.4 | 2 | 137.6 | Крыши, элементы кровельной конструкции - Покрытие рулонное. По поверхности рулонного покрытия имеются трещины, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия покрытия, разрывы и пробоины. Отслоение покрытия от выступающих над поверхностью кровли элементов, таких как оголовки вентиляционных шахт, парапеты, фановые оголовки. Также отсутствует организованный наружный водосток. | 2021
3 | мкр-н Енисейский, д. 5/6 | 1974 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 120 | 5254 | Х | Х | Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Поражение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - Неисправность системы, повреждения чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков). Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Крыши, элементы кровельной конструкции - Покрытие рулонное. По поверхности рулонного покрытия имеются трещины, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия покрытия, разрывы и пробоины. Отслоение покрытия от выступающих над поверхностью кровли элементов, таких как оголовки вентиляционных шахт, парапеты, фановые оголовки. Также отсутствует организованный наружный водосток. | 2021
4 | мкр-н Енисейский, д. 11 | 1969 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 90 | 3931.8 | Х | Х | Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Поражение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - Неисправность системы, повреждения чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков). Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). | 2021
5 | мкр-н Интернациональный, д. 8 | 1987 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 369 | 21958.95 | 20 | 1410 | Электроснабжение - повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов. Водоснабжение - порожение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - неисправность системы, повреждение чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов. Крыши, элементы кровельной конструкции - нарушение примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям, водоприемным воронкам, нарушена целостность вентиляционных шахт, повреждение стыковых соединений лотков. Лифт - закончилсф срок эксплуатации лифтового оборудования. | 2021
6 | мкр-н Интернациональный, д. 13 | 1987 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 63 | 3873.4 | 1 | 15.9 | Электроснабжение - повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов. Водоснабжение - порожение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - неисправность системы, повреждение чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов. Крыши, элементы кровельной конструкции - нарушение примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям, водоприемным воронкам, нарушена целостность вентиляционных шахт, повреждение стыковых соединений лотков. Лифт - закончилсф срок эксплуатации лифтового оборудования. | 2021
7 | мкр-н Интернациональный, д. 22 | 1987 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 62 | 3745 | 1 | 134.2 | Электроснабжение - повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов. Водоснабжение - порожение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - неисправность системы, повреждение чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов. Крыши, элементы кровельной конструкции - нарушение примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям, водоприемным воронкам, нарушена целостность вентиляционных шахт, повреждение стыковых соединений лотков. Лифт - закончилсф срок эксплуатации лифтового оборудования. | 2021
8 | мкр-н Ленинградский, д. 4 | 1987 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 335 | 20116.1 | 2 | 123.4 | Электроснабжение - повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов. Водоснабжение - порожение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - неисправность системы, повреждение чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов. Крыши, элементы кровельной конструкции - нарушение примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям, водоприемным воронкам, нарушена целостность вентиляционных шахт, повреждение стыковых соединений лотков. Лифт - закончилсф срок эксплуатации лифтового оборудования. | 2021
9 | мкр-н Ленинградский, д. 41 | 1988 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 384 | 23452.14 | 2 | 121.46 | Электроснабжение - повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов. Водоснабжение - порожение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - неисправность системы, повреждение чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов. Крыши, элементы кровельной конструкции - нарушение примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям, водоприемным воронкам, нарушена целостность вентиляционных шахт, повреждение стыковых соединений лотков. Лифт - закончилсф срок эксплуатации лифтового оборудования. | 2021
10 | мкр-н Советский, д. 9 | 1987 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 170 | 10669.93 | 1 | 75.9 | Электроснабжение - повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов. Водоснабжение - порожение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - неисправность системы, повреждение чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов. Крыши, элементы кровельной конструкции - нарушение примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям, водоприемным воронкам, нарушена целостность вентиляционных шахт, повреждение стыковых соединений лотков. Лифт - закончилсф срок эксплуатации лифтового оборудования. | 2021
11 | мкр-н Советский, д. 16 | 1987 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 90 | 5560.45 | Х | Х | Электроснабжение - повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов. Водоснабжение - порожение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - неисправность системы, повреждение чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов. Крыши, элементы кровельной конструкции - нарушение примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям, водоприемным воронкам, нарушена целостность вентиляционных шахт, повреждение стыковых соединений лотков. Лифт - закончилсф срок эксплуатации лифтового оборудования. | 2021
Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2021 год |  | Х | 8 | 8
1 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1957 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 8 | 1171 | Х | Х | Электроснабжение - Текущий ремонт системы электроснабжения. Теплоснабжение - Текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - Текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши - Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - Текущий ремонт Фундамент/отмостка - Текущий ремонт | 2021
2 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | Ремонт кровли, ремонт фасада | ремонт кровли, ремонт фасада | да | 7 | 482 | 1 | Х | Электроснабжение - Текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - Текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - Текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши - Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - Текущий ремонт Фундамент/отмостка - Текущий ремонт | 2021
3 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | ремонт кровли, ремонт фасада | ремонт кровли, ремонт фасада | да | 6 | 370.5 | Х | Х | Электроснабжение - Текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - Текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - Текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши - Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - Текущий ремонт Фундамент/отмостка - Текущий ремонт | 2021
4 | ул. 50 лет Октября, д. 60 | 1971 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 16 | 544.3 | Х | Х | Электроснабжение - Требуется замена системы электроснабжения Теплоснабжение - Требуется замена кранов (вентелей) на подающем и обратном трубопроводе, коррозия трубопроводов (стояков, розлива).отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Требуется замена розлива, стояков ГВС, ХВС, имеется коррозия трубопроводов. Водоотведение - Коррозия трубопроводов канализации, местами разрушение в местах соединения чугунных труб, со следами протечек Кровля, элементы конструкции крыши-Техническое состояние- удовлетворительное, текущий ремонт. Фасад - Техническое состояние удовлетворительное, текущий ремонт. Фундамент/отмостка - Техническое состояние фундамента отмостки удовлетворительное, текущий ремонт. | 2021
5 | ул. 50 лет Октября, д. 62 | 1961 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 16 | 548 | Х | Х | Электроснабжение - Текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - Текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - Текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши - Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - Текущий ремонт Фундамент/отмостка - Текущий ремонт | 2021
6 | ул. Гагарина, д. 3 | 1965 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 32 | 1286.8 | Х | Х | Электроснабжение - Текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - Текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - Текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши - Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - Текущий ремонт Фундамент/отмостка - Текущий ремонт | 2021
7 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 32 | 1250.5 | Х | Х | Электроснабжение - Текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - Текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - Текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши - Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - Текущий ремонт Фундамент/отмостка - Текущий ремонт | 2021
8 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 6 | 331 | Х | Х | Электроснабжение - Требуется замена системы электроснабжения Теплоснабжение - Требуется замена кранов (вентелей) на подающем и обратном трубопроводе, коррозия трубопроводов (стояков, розлива).отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - Требуется замена розлива, стояков ГВС, ХВС, имеется коррозия трубопроводов. Водоотведение - Коррозия трубопроводов канализации, местами разрушение в местах соединения чугунных труб, со следами протечек Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное, текущий ремонт Фасад - Техническое состояние удовлетворительное, текущий ремонт. Фундамент/отмостка - Техническое состояние фундамента отмостки удовлетворительное, текущий ремонт. | 2021
Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2021 год |  | Х | 24 | 24
1 | пр-т Космонавтов, д. 1 | 1994 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 152 | 9754.06 | Х | Х | Электроснабжение - Текущий ремонт Теплоснабжение - Текущий ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт Водоотведение - Текущий ремонт Кровля, элементы конструкции крыши -Текущий ремонт Фасад - Текущий ремонт Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
2 | пр-т Космонавтов, д. 2 | 1991 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 70 | 2339.9 | 1 | 322 | Электроснабжение - Текущий ремонт Теплоснабжение - Текущий ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт Водоотведение - Текущий ремонт Кровля, элементы конструкции крыши -Текущий ремонт Фасад - Текущий ремонт Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
3 | ул. Генерала Тихонова, д.17 Б | 1990 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 53 | 3472.5 | 1 | 519.4 | Электроснабжение - Текущий ремонт Теплоснабжение - Текущий ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт Водоотведение - Текущий ремонт Кровля, элементы конструкции крыши -Текущий ремонт Фасад - Текущий ремонт Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
4 | ул. Дзержинского, д. 4А | 1960 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 18 | 1020.3 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
5 | ул. Дзержинского, д.19 | 1961 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 24 | 745.7 | 1 | 100.8 | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
6 | ул. Кирова, д.66 | 1956 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 8 | 499.3 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
7 | ул. Кирова, д. 69 | 1962 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 29 | 1085.9 | 2 | 261.3 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - екущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
8 | ул. Кирова, д. 71 | 1962 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 36 | 1561.6 | 4 | 520.1 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - екущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
9 | ул. Кирова, д.72 | 1957 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 8 | 374.2 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
10 | ул. Кирова, д. 73 | 1962 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 36 | 1488.96 | 3 | 659.34 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
11 | ул. Кирова, д.74 | 1957 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 12 | 826.5 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
12 | ул. Кирова, д.74 А | 1957 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 12 | 861.6 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
13 | ул. Кирова, д.75 | 1952 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 8 | 386.4 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
14 | ул. Ленина, д.74 | 1957 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 20 | 1436 | 2 | 1074.1 | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
15 | ул. Льва Толстого, д.2 | 1955 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 8 | 411 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
16 | ул. Советская, д. 36 | 1970 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 62 | 3741.4 | 2 | 275.9 | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Требуется частичная замена запорной арматуры и труб. Водоснабжение ГВ/ХВ - Требуется частичная замена запорной арматуры и труб Водоотведение - Требуется частичная замена труб Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Техническое состояние удовлетворительное Фундамент/отмостка - Техническое состояние фундамента, отмостки удовлетворительное. | 2021
17 | ул. Советская, д. 71 | 1970 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 24 | 1371.1 | 1 | 388.2 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
18 | ул. Советская, д. 75 | 1959 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 30 | 1521.1 | 1 | 65.7 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
19 | ул. Советская, д. 76 | 1963 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 79 | 3009.1 | 4 | 1301.3 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
20 | ул. Советская, д. 77 | 1959 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 40 | 2240.9 | 2 | 815.8 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
21 | ул. Советская, д. 78 | 1962 | ремонт кровли | ремонт кровили | да | 38 | 1513.5 | 6 | 2139.2 | Электроснабжение - текущий ремонт системы электроснабжения Теплоснабжение - текущий ремонт трубопроводов отопления Водоснабжение ГВ/ХВ - текущий ремонт трубопроводов ГВ/ХВ Водоотведение - текущий ремонт трубопроводов канализации Кровля, элементы конструкции крыши -Повреждения шиферного покрытия, плотность сопряжения выступающих элементов с шифером не герметичное Фасад - текущий ремонт. Фундамент/отмостка - текущеий ремонт | 2021
22 | ул. Советская, д. 104 | 1991 | Ремонт и замена лифтов | ремонт и замена лифтов | да | 97 | 2666 | 1 | 218.6 | Электроснабжение - Текущий ремонт Теплоснабжение - Текущий ремонт Водоснабжение ГВ/ХВ - Текущий ремонт Водоотведение - Текущий ремонт Кровля, элементы конструкции крыши -Текущий ремонт Фасад - Текущий ремонт Лифты, лифтовое оборудование -Необходимо проведение капитального ремонта лифтов, лифтового оборудования | 2021
23 | ул. Чайковского, д.15 А | 1958 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 12 | 847.1 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
24 | ул. Чапаева, д.29 | 1960 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 12 | 633.3 | Х | Х | Электроснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Теплоснабжение - Техническое состояние удовлетворительное Водоснабжение ГВ/ХВ - Техническое состояние удовлетворительное Водоотведение - Техническое состояние удовлетворительное Кровля, элементы конструкции крыши -Техническое состояние удовлетворительное Фасад - Необходимо проведение капитального ремонта (утепление фасада дома). Фундамент/отмостка - Необходимо проведение текущего ремонта | 2021
Итого по муниципальному образованию Белоярский сельсовет за 2021 год |  | Х | 1 | 1
1 | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31 | 1974 | ремонт кровли | Капитальный ремонт не требуется | нет | 18 | 872.8 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - Кровельное покрытие из волнистых асбестоцементных листов в исправном состоянии. Водоприемные желоба и трубопроводы организованного водостока в исправном состоянии. Имеется разрушение отделочного покрытия вентиляционных оголовков, и неисправность заполнения слуховых окон. Фасад - Стены железобетонные панельные, заполнения стыков фасадных панелей в исправном состоянии. Оконные и дверные заполнения исправны. Фундамент/отмостка - Участки отсутствия бетонной отмостки по фасадной оси. | капитальный ремонт не требуется
Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2021 год |  | Х | 3 | 3
1 | ул. Вокзальная, д. 17 | 1950 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | нет | 7 | 353.8 | 1 | 53.3 | Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водопровода. В процессе эксплуатации проведено устройство водопроводной сети отдельных жилых помещений. Водоотведение - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водоотведения. В процессе эксплуатации проведено устройство водоотведения отдельных жилых помещений. крыши, элементы кровельной конструкции Отсутствие отдельных асбестоцементных листов, отколы и трещины, протечки. Ослабление креплений листов к обрешетке. Неисправность конькового покрытия. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Фасад - Разрушение отделочного покрытия фасада. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка - Трещины, разрушения, участки отсутствия бетонной отмостки. | 2021
2 | ул. Вокзальная, д. 18 | 1950 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | нет | 8 | 411.6 | Х | Х | Электроснабжение - Отсутствие части приборов, неисправность осветительных установок мест общего пользования. Проведена замена распределительных щитов с аппаратурой защиты, а также замена силовых установок системы от РЩ до установок потребителей. Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водопровода. В процессе эксплуатации проведено устройство водопроводной сети отдельных жилых помещений. Водоотведение - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водоотведения. В процессе эксплуатации проведено устройство водоотведения отдельных жилых помещений. крыши, элементы кровельной конструкции Исправно. Фасад - Разрушение отделочного покрытия фасада по дворовой оси. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка Трещины, разрушения, участки отсутствия бетонной отмостки. | 2021
3 | ул. Вокзальная, д. 21 | 1952 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | нет | 8 | 440.6 | Х | Х | Электроснабжение - Отсутствие части приборов, неисправность осветительных установок мест общего пользования. Проведена замена распределительных щитов с аппаратурой защиты, а также замена силовых установок системы от РЩ до установок потребителей. Теплоснабжение - Печное. Водоснабжение ГВ/ХВ - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водопровода. В процессе эксплуатации проведено устройство водопроводной сети отдельных жилых помещений. Водоотведение - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водоотведения. В процессе эксплуатации проведено устройство водоотведения отдельных жилых помещений. крыши, элементы кровельной конструкции Повреждения отдельных асбестоцементных листов. Фасад - Разрушение отделочного покрытия фасада. Оконные и дверные заполнения неисправны.Фундамент/отмостка -Трещины, разрушения, участки отсутствия бетонной отмостки. | 2021
Итого по муниципальному образованию Вершино-Тейский поссовет за 2021 год |  | Х | 1 | 1
1 | ул. Советская, д. 19 | 1964 | ремонт кровли | ремонт фасада | нет | 48 | 1944.3 | 1 | 44.2 | Крыши, элементы кровельной конструкции - Кровля многоквартирного дома шатровая, покрытие – волнистые асбестоцементные листы, конструкция (обрешетка) мауэрлата, стропил и стоек из брусков и досок пихтовых пород. Имеются просветы в отдельных местах, местные повреждения (сколы, трещины, сквозные отверстия) кровельного покрытия. Имеется повреждение конькового покрытия, участки отсутствия покрытия, и неисправность заполнения слуховых окон. Поражения гнилью обрешетки не имеется. Наружный организованный водосток отсутствует. Для надлежащего состояния кровельного покрытия, в процессе эксплуатации (до проведения капитального ремонта) необходимо проведение работ по текущему ремонту покрытия. Фасад - Стены многоквартирного дома кирпичные. Кирпичная кладка облицовочного ряда выполнена из укрупненного (полуторного щелевого) кирпичного блока, а также на участках цоколя из рядового кирпича. Так, имеются местные повреждения кирпичей, участки разрушения (выпадения) радов кладки цокольной части. Трещины, отслоения, участки отпадения отделочного штукатурного покрытия цокольной части. Участки оголения кирпичной кладки стен и цокольной части дома (железобетонных блоков фундамента). Сохраняется угроза внезапного обрушения отделочного штукатурного покрытия фасада. Разрушение стенок устроенных приямков. Разрушение бетона балконных плит местами, оголение арматуры. Разрушение бетона плит козырьков над входами в подъезды № 2 и № 3, оголение арматуры. Оконные заполнения 3-х подъездов, - переплеты поражены гнилью, рассохлись, покоробились и расшатаны в углах, часть приборов повреждена, остекление на отдельных участках неисправно, повреждения отливов. Дверные заполнения исправны. Фундамент/отмостка - Фундамент многоквартирного дома – ленточный из сборных железобетонных блоков в исправном состоянии. Имеется участок (подъезд 2) раскрашивания железобетонного блока. Деформация железобетонных блоков устроенного спуска помещения подвала (1-2 подъезды). Отсутствует (демонтирован) оборудованный (стенки, лестница) спуск помещения подвала (2-3 подъезды). По всем 4-м осям многовартиного дома отсутствует водоотводящее устройство (отмостка). По дворовой оси выполнено асфальтирование территории до цокольной части дома. | 2021
Итого по муниципальному образованию Бейский сельсовет за 2021 год |  | Х | 2 | 2
1 | пер. Коммунальный, д. 7 | 1968 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 8 | 371.8 | Х | Х | Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных места. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Поражение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - Неисправность системы, повреждения чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков). Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Крыши, элементы кровельной конструкции - Отсутствие отдельных асбестоцементных листов, отколы и трещины, протечки. Ослабление креплений листов к обрешетке. Отсутствие зонтов над вентиляционными шахтами Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). | 2021
2 | ул. Щетинкина, д. 76 | 1987 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 16 | 703.5 | Х | Х | Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных места. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Поражение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - Неисправность системы, повреждения чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков). Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Крыши, элементы кровельной конструкции - Кровельное покрытие из волнистых асбестоцементных листов, - в исправном состоянии. Отсутствие зонтов над вентиляционными шахтами. Фасад - Оконные и дверные заполнения исправны. | 2021
Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский сельсовет за 2021 год |  | Х | 5 | 5
1 | кв-л Подгорный, д. 5 | 1943 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | нет | 8 | 484.8 | Х | Х | Электроснабжение - Отсутствие части приборов, неисправность осветительных установок мест общего пользования. Проведена замена распределительных щитов с аппаратурой защиты, а также замена силовых установок системы от РЩ до установок потребителей. Теплоснабжение - Печное. Водоснабжение ГВ/ХВ - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водопровода. В процессе эксплуатации проведено устройство водопроводной сети отдельных жилых помещений. Водоотведение - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водоотведения. В процессе эксплуатации проведено устройство водоотведения отдельных жилых помещений. | 2021
2 | кв-л Подгорный, д. 6 | 1941 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | нет | 8 | 253.6 | Х | Х | Электроснабжение - Отсутствие части приборов, неисправность осветительных установок мест общего пользования. Проведена замена распределительных щитов с аппаратурой защиты, а также замена силовых установок системы от РЩ до установок потребителей. Теплоснабжение - Печное. Водоснабжение ГВ/ХВ - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водопровода. В процессе эксплуатации проведено устройство водопроводной сети отдельных жилых помещений. Водоотведение - Изначально МКД не оборудован централизованной системой водоотведения. В процессе эксплуатации проведено устройство водоотведения отдельных жилых помещений. | 2021
3 | ул. 22 Партсъезда, д.19 | 1964 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 8 | 309.2 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - Проведен капитальный ремонт. Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка - Отмостка отсутствует. | 2021
4 | ул. 22 Партсъезда, д.21 | 1964 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 8 | 315 | Х | Х | Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка - Отмостка в исправном состоянии. | 2021
5 | ул. 22 Партсъезда, д.23 | 1963 | ремонт фасада | ремонт фасада | нет | 8 | 314.2 | Х | Х | Электроснабжение - Проведен капитальный ремонт. Крыши, элементы кровельной конструкции - Проведен капитальный ремонт. Фасад - Стены брусовые, - нарушение конопатки пазов, растрескивание древесины венцов, следы гнили на уровне нижних окладных венцов. Наличие трещин, участки разрушения отделочного покрытия цокольной части. Оконные и дверные заполнения неисправны. Фундамент/отмостка - Отмостка из бетонного покрытия, - имеются трещины, просадки, разрушения. | 2021
Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2021 год |  | Х | 2 | 2
1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1954 | Ремонт кровли | ремонт кровли | да | 8 | 362.6 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - сколы, трещины, сквозные отверстия в шиферном покрытии; нарушено примыкание шиферного покрытия к выступающим конструкциям Фасад - нарушение конопатки, растрескивание древесины | 2021
2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1954 | ремонт кровли | ремонт кровли | да | 8 | 362.6 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - сколы, трещины, сквозные отверстия в шиферном покрытии; нарушено примыкание шиферного покрытия к выступающим конструкциям Фасад - нарушение конопатки, растрескивание древесины | 2021
Итого по муниципальному образованию Туимский поссовет за 2021 год |  | Х | 1 | 1
1 | ул. Горького, д. 25 | 1970 | ремонт кровли | ремонт кровли | нет | 6 | Х | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - сколы, трещины, сквозные отверстия в шиферном покрытии; нарушено примыкание шиферного покрытия к выступающим конструкциям. Фасад - нарушение конопатки, растрескивание древесины. Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). | 2021
Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2021 год |  | Х | 4 | 4
1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1961 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 8 | Х | Х | Х | Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Поражение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - Неисправность системы, повреждения чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков). Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Крыши, элементы кровельной конструкции - сколы, трещины, сквозные отверстия в шиферном покрытии; нарушено примыкание шиферного покрытия к выступающим конструкциям | 2021
2 | ул. Моисейченко, д. 4 | 1916 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 5 | 174.5 | Х | Х | Крыши, элементы кровельной конструкции - сколы, трещины, сквозные отверстия в шиферном покрытии; нарушено примыкание шиферного покрытия к выступающим конструкциям Фасад - Растрескивание древесины, повреждение цоколя Фундамент/отмостка - повреждение отмостки | 2021
3 | ул. Моисейченко, д. 7 | 1919 | ремонт фасада | ремонт фасада | да | 5 | 132.3 | 1 | 22 | Крыши, элементы кровельной конструкции - сколы, трещины, сквозные отверстия в шиферном покрытии; нарушено примыкание шиферного покрытия к выступающим конструкциям Фасад - Растрескивание древесины, повреждение цоколя Фундамент/отмостка - повреждение отмостки | 2021
4 | ул. Моисейченко, д. 18 | 1953 | Ремонт инженерных систем | ремонт инженерных систем | да | 5 | 247.1 | Х | Х | Электроснабжение - Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов. Следы ремонтов распределительных устройств. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Теплоснабжение - Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Коррозия трубопроводов магистралей. Следы ремонтов отдельными местами и выборочной заменой магистралей трубопроводов и запорной арматуры. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоснабжение ГВ/ХВ - Поражение коррозией запорной арматуры и магистралей отдельными местами. Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Водоотведение - Неисправность системы, повреждения чугунных трубопроводов, тройников, соединительных муфт. Следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков). Истечение срока эксплуатации согласно ВСН 58-88(р). Крыши, элементы кровельной конструкции - сколы, трещины, сквозные отверстия в шиферном покрытии; нарушено примыкание шиферного покрытия к выступающим конструкциям | 2021